## BOM
Category | Component | Quantity | Unit Price | Previous Price | Savings | Store | Currency | Total Price | Link / URL | Notes
Серверная часть (Home Assistant) | Raspberry Pi 5 4 GB | 1 | 12900 | 14000 | 1100 | iarduino.ru | RUB | 12900 | https://www.iarduino.ru/shop/boards/raspberry-pi-5-4gb.html | Рекомендуемый хост HA; док. 02 §1.1; оригинальная плата
Серверная часть (Home Assistant) | Waveshare PoE M.2 HAT+ for Pi 5 (802.3at) | 1 | 3290 | 4000 | 710 | onpad.ru | RUB | 3290 | https://onpad.ru/catalog/cubie/raspberrypi/boards/3770.html | PoE + слот NVMe; док. 02 §1.1; оригинал Waveshare
Серверная часть (Home Assistant) | NVMe SSD 128 GB M.2 2230 (Kingston NV2 / WD SN580) | 1 | 2100 | 2400 | 300 | Ozon | RUB | 2100 | https://www.ozon.ru/search/?text=NVMe+2230+128GB | Загрузочный диск для HA OS; док. 02 §1.1; форм‑фактор 2230 редкий — проверить 2230 перед покупкой (не 2280)
Серверная часть (Home Assistant) | Raspberry Pi 5 Active Cooler + case | 1 | 1700 | 2000 | 300 | tmelectronics.ru + onpad.ru | RUB | 1700 | https://tmelectronics.ru/product/SC1148/ | Охлаждение в сетевом шкафу; док. 02 §1.1; официальный Active Cooler (~841 ₽) + алюминиевый корпус (~859 ₽, onpad.ru)
Серверная часть (Home Assistant) | Patch cord Cat6 to network rack | 0 |  |  |  |  | RUB | 0 | https://www.chipdip.ru/product/l-ftp6-1-patch-kord-ftp-cat6-lszh-1m-linoya-9000934487 | Уже есть; Pi HA к PoE‑коммутатору; док. 02 §1.1 — кол‑во 0 к заказу
Сеть Mesh | Keenetic Speedster KN-3013 router | 0 |  |  |  |  | RUB | 0 | https://keenetic.com/ru/keenetic-speedster | Уже есть; док. 02 §1.2 — кол‑во 0 к заказу
Сеть Mesh | Netcraze Stellar 6 mesh AP (NAP-650 / KAP-650) | 0 |  |  |  |  | RUB | 0 | https://www.ozon.ru/search/?text=Netcraze+Stellar+6 | Уже есть; наружная PoE AP ~5 м от теплицы; док. 02 §1.2/01 §3
Сеть Mesh | Keenetic PoE switch | 0 |  |  |  |  | RUB | 0 | https://keenetic.com/ru/catalog/poe-switches | Уже есть; питает Pi HA + Stellar 6; док. 02 §1.2
Сеть Mesh | Outdoor Cat6 cable to mesh AP | 0 |  |  |  |  | RUB | 0 | https://www.chipdip.ru/search?searchtext=кабель+Cat6+наружный | Уже есть; ~15–20 м наружный Cat6 к mesh AP; док. 02 §1.2/01 §3 — кол‑во 0 к заказу
Щит IP65 у теплицы | ESP32-DevKitC ESP32-WROOM-32U (U.FL) | 2 | 595 | 1000 | 810 | Youbot | RUB | 1190 | https://www.youbot.ru/product/plata-esp32-devkit-wroom-32u | greenhouse-watering + greenhouse-climate; док. 04 §1.3; разъём U.FL для внешней антенны
Щит IP65 у теплицы | Wi-Fi antenna 2.4 GHz 5 dBi + U.FL pigtail ~50 cm | 2 | 180 | 450 | 540 | AliExpress (alishops.ru) | RUB | 360 | https://alishops.ru/product-2-4-ggts-wifi-antenna-5dbi-antenna-rp-sma-shtekerniy-razem-2-4-ggts-antenna-wi-fi-marshrutizator-plus-21-sm-pci-u-fl-ipx-k-sma-shtirevoy-kabel/32972778284 | Внешние антенны вне металлического корпуса; док. 04 §1.3; реселлер AliExpress — доставка 2–4 нед. vs местный склад
Щит IP65 у теплицы | Mean Well LRS-50-5 (5 V 10 A) | 1 | 812 | 2100 | 1288 | meanwellrus.ru | RUB | 812 | https://www.meanwellrus.ru/catalog/ac_dc_bloki_pitaniya/lrs_seriya/lrs_50_5/ | Питание логики: ESP32, датчики, PCA9685 VCC; док. 04 §1.3/04 §2.5; оригинал Mean Well
Щит IP65 у теплицы | Mean Well LRS-100-12 (12 V 8.5 A) | 1 | 963 | 2850 | 1887 | meanwellrus.ru | RUB | 963 | https://www.meanwellrus.ru/catalog/ac_dc_bloki_pitaniya/lrs_seriya/lrs_100_12/ | Питание реле и соленоидов; док. 04 §1.3/04 §2.5; оригинал Mean Well
Щит IP65 у теплицы | Relay module 12 V opto-isolated 2-channel | 2 | 210 | 350 | 280 | CompactTool | RUB | 420 | https://compacttool.ru/modul-rele-2-kanalniy-12v-s-optorazvyazkoy | По одному на ESP32 полива (клапаны полива и бака); док. 04 §1.3/03 §1.5; SRD-12VDC-SL-C + PC817
Щит IP65 у теплицы | PCA9685 16-channel PWM servo driver | 1 | 365 | 650 | 285 | Amperkot | RUB | 365 | https://amperkot.ru/spb/catalog/shim_kontroller_s_i2c_dlya_servoprivodov__plata_kontrollera_pwm_pca9685-24271675.html | Драйвер текущего MG996R/servo-варианта на greenhouse-climate; для линейных актуаторов не нужен; док. 04 §1.3/04 §2.4
Щит IP65 у теплицы | Diode 1N4007 (flyback protection) | 4 |  |  |  |  | RUB |  | https://www.chipdip.ru/product/1n4007 | Уже в наличии по док.; по одному на катушку реле/соленоида; док. 04 §2.1
Щит IP65 у теплицы | Fuse + TVS protection kit for 12 V loads | 1 | 800 | 1200 | 400 | Chipdip | RUB | 800 | https://www.chipdip.ru/search?searchtext=предохранитель+TVS+12V | Предохранитель на силовую линию, TVS/защита моторов и клеммы; док. 04 §2.1; не экономить на силовой части
Щит IP65 у теплицы | Enclosure DKC R5ST0342 IP65 300×400×200 mm (metal) | 1 | 4458 | 5500 | 1042 | Electroprice | RUB | 4458 | https://electroprice.ru/product/shkaf-st-s-montazh--platoy-300h400h200mm-ot-ip65-do-ip66-ik10-dkc-r5st0342/117349 | Полевой щит снаружи у входа теплицы (не внутри RH 70–95%); док. 04 §1.3 / 03 §0; DKC R5ST0342 с монтажной платой
Щит IP65 у теплицы | WAGO 221 terminals + cable glands PG7/PG9/PG11 + DIN rail kit | 1 | 1800 | 2500 | 700 | Chipdip + IEK | RUB | 1800 | https://www.chipdip.ru/search?searchtext=WAGO+221+набор | 1 комплект; WAGO 221 + сальники DKC PG + DIN‑рейка; док. 04 §1.3; оценка набора
Щит IP65 у теплицы | FTP Cat5e outdoor cable (50 m roll) | 1 | 2200 | 2800 | 600 | Ozon | RUB | 2200 | https://www.ozon.ru/search/?text=Extralink+Cat5e+FTP+outdoor+50m | Из щита снаружи в теплицу (датчики, GPIO); doc. 04 §1.3/04 §2.5; Extralink EX.32341 или аналог DKC outdoor FTP
Щит IP65 у теплицы | Mini UPS 12 V DC 3 A (optional) | 1 | 2400 | 3000 | 600 | Ozon | RUB | 2400 | https://www.ozon.ru/search/?text=mini+UPS+12V+DC+3A+WGP | Опционально; удерживает клапаны в безопасном состоянии при отключении питания; док. 04 §1.3/01 §6.4; класс WGP V1203
Щит IP65 у теплицы | Gore vent IP67 (pressure equalization) | 1 | 450 | 700 | 250 | Ozon | RUB | 450 | https://www.ozon.ru/search/?text=Gore+vent+IP67+электрощит | Антиконденсат: щит снаружи у влажного входа; док. 04 §1.3/01 §5.1; вентиляционный винт IP67 (аналог Gore vent)
Щит IP65 у теплицы | Circuit breaker 10 A (220 V AC input) | 1 | 220 | 400 | 180 | Chipdip | RUB | 220 | https://www.chipdip.ru/search?searchtext=автомат+10А+IEK | Оценка; док. 04 §2.5/01 §6.4; IEK/DEK 1P 10 A
Щит IP65 у теплицы | PSU 5 V ≥3 A for servo V+ on PCA9685 | 1 | 550 | 1000 | 450 | Chipdip | RUB | 550 | https://www.chipdip.ru/search?searchtext=DL-15W-V5-EXC | Только если оставлять MG996R; отдельно от LRS-50-5; док. 04 §2.4/01 §5.2; закрытый БП DONE 5 V 3 A 15 W
Щит IP65 у теплицы | Resistor 4.7 kΩ (I2C / OneWire pull-up) | 2 | 5 |  |  | Chipdip | RUB | 10 | https://www.chipdip.ru/search?searchtext=резистор+4.7+кОм | Подтяжки DS18B20 + I2C ADS1115 на ESP32 №1 (GPIO21/22); doc. 04 §2.1
Щит IP65 у теплицы | Capacitor 100 nF (level contact debounce, optional) | 0 |  |  |  |  | RUB | 0 | https://www.chipdip.ru/search?searchtext=конденсатор+100нФ | Уже есть; опциональный аппаратный debounce контактного уровня; док. 01 §5.2 — кол‑во 0 к заказу
Датчики | AHT20/AHT21 temperature/humidity module (budget option) | 0 | 180 | 300 |  | Ozon / AliExpress | RUB | 0 | https://www.ozon.ru/search/?text=AHT20+I2C+датчик+влажности | Бюджетная альтернатива SHT31; ставить в вентилируемый экран, не в прямой конденсат; док. 03 §1.4
Датчики | SHT31 temperature/humidity module (GY-SHT31-D) | 3 | 295 | 350 | 165 | Youbot | RUB | 885 | https://www.youbot.ru/product/tsifrovoy-datchik-temperatury-i-vlazhnosti-gy-sht31d | Вход низ, центр наверху, противоположная сторона; I2C 0x44/0x45; док. 03 §1.4.1 / 04 §2.3
Датчики | BH1750 light sensor module (GY-302) | 2 | 119 | 200 | 162 | Youbot | RUB | 238 | https://www.youbot.ru/product/gy-302-bh1750-datchik-sveta | Потолок + уровень растений; док. 03 §1.4
Датчики | DS18B20 waterproof temperature probe (1 m) | 2 | 190 | 200 | 20 | YourDuino | RUB | 380 | https://www.yourduino.ru/product/vodonepronitsaemyy-temperaturnyy-datchik-zond-ds18b20 | Бак + линия полива; OneWire; док. 03 §1.4 / 04 §2.2
Датчики | Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2/v2.0 (budget + spares) | 0 | 160 | 250 |  | Ozon / AliExpress | RUB | 0 | https://www.ozon.ru/search/?text=Capacitive+Soil+Moisture+Sensor+v1.2 | Бюджетная замена VH400: покупать 6+2, герметизировать верх платы, калибровать каждый зонд; не резистивные YL-69/FC-28; док. 03 §1.4.3
Датчики | Sealed capacitive soil moisture probe analog IP68 (Vegetronix VH400 class) | 6 | 900 | 1200 | 1800 | Ozon / AliExpress | RUB | 5400 | https://www.ozon.ru/search/?text=Vegetronix+VH400+soil+moisture | П‑layout: 3 зонда на плечо L/R; корень 10–15 cm; сезон в мокрой почве; не резистивные модули; doc. 03 §1.4.3 / 04 §2.2
Датчики | ADS1115 16-bit I2C ADC module | 2 | 220 | 280 | 120 | Youbot | RUB | 440 | https://www.youbot.ru/search?q=ADS1115 | ESP32 watering: ADDR 0x48 + 0x49; 6 analog soil channels; GPIO21/22; doc. 04 §2.2
Датчики | Stainless tank level contacts kit (3 bolts + ring terminals) | 1 | 200 | 350 | 150 | Ozon | RUB | 200 | https://www.ozon.ru/search/?text=болт+нержавеющий+M4+клемма+кольцевая | Три контакта в баке: верхний, средний, нижний общий; док. 03 §1.4 / 04 §2.2
Датчики | YF-S201 water flow sensor 1/2 inch | 2 | 248 | 450 | 404 | Youbot | RUB | 496 | https://www.youbot.ru/product/datchik-rashoda-vody-yf-s201 | Учёт полива и наполнения бака; док. 03 §1.4
Исполнительные устройства | Solenoid valve NC 12 V 1/2 inch brass | 2 | 617 | 900 | 566 | AliExpress (alishops.ru) | RUB | 1234 | https://alishops.ru/product-ebowan-g1-2-latunniy-elektricheskiy-elektromagnitniy-klapan-n-c-12v-24v-220v-g3-4-vodniy-vozdushniy-vpusknoy-pereklyuchatel-potoka-dlya-solnechnogo-vodonagrevatelya-klapan/32917349764 | Полив + наполнение бака; fail-safe NC; док. 03 §1.5; латунь 12 V DC прямого действия; реселлер AliExpress — проверить NC и мин. давление 0 bar
Исполнительные устройства | Linear actuator 12 V with limit switches (IP54/IP65) | 2 | 2500 | 3500 | 2000 | Ozon / AliExpress | RUB | 5000 | https://www.ozon.ru/search/?text=линейный+актуатор+12V+100mm+концевики+IP65 | Рекомендуемый привод форточек для реальной эксплуатации; нужен H-bridge/реле реверса и обновление ESPHome; док. 03 §1.5 / 04 §2.4
Исполнительные устройства | MG996R servo (metal gears, prototype/light vents only) | 2 | 320 | 450 | 260 | Youbot | RUB | 640 | https://www.youbot.ru/product/servoprivod-mg996r-180-gradusov-metall | Текущая ESPHome/PCA9685-схема; только для стенда или лёгких створок, не лучший полевой вариант; док. 03 §1.5 / 04 §2.4
Монтаж и запас | Drip tape 16 mm emitter spacing 20 cm roll 100 m | 1 | 590 | 1500 | 910 | Lemana PRO | RUB | 590 | https://lemanapro.ru/catalog/search?text=капельная+лента+16+мм+20+см+100 | Капельный полив после YF-S201; док. 03 §2.6.4; Neo-Drip или аналог; + штуцер 1/2→16 мм и фильтр
Computer vision (optional) | PoE IP camera 5 MP IP66/IP67 (Reolink RLC-410 or analog) | 2 | 7500 | 9000 | 3000 | Ozon | RUB | 15000 | https://www.ozon.ru/search/?text=Reolink+RLC-410+PoE | CV‑1 коридор у входа + CV‑2 излом П; RTSP; док. 05 §3 / 03 §1.4.2; не в базовом BOM
Computer vision (optional) | Outdoor Cat6 to greenhouse (cameras, if no spare) | 1 | 2500 | 3200 | 700 | Chipdip | RUB | 2500 | https://www.chipdip.ru/search?searchtext=кабель+Cat6+наружный | 30–40 m к PoE‑коммутатору; shared conduit с ESP32 или отдельная трасса; док. 05 §3.4
Computer vision (optional) | GORE vent + drip loop kit for cameras (×2) | 1 | 1000 | 1600 | 600 | Ozon | RUB | 1000 | https://www.ozon.ru/search/?text=Gore+vent+IP67+камера | Антиконденсат на корпусе; doc. 05 §3.3
Computer vision (optional) | Radxa ZERO 3W 1GB RAM / 8GB eMMC (edge CV host) | 1 | 3790 | 4200 | 410 | onpad.ru | RUB | 3790 | https://onpad.ru/catalog/cubie/radxa/rock/radxa_zero_series/3542.html | greenhouse-cv-edge · .13 · RTSP + ONNX pre-filter · local post to Pi; no WAN; doc. 05 §3.4 / 04 §1.4
Computer vision (optional) | USB-C buck 5V 3A (edge SBC power from LRS-50-5) | 1 | 450 | 600 | 150 | Chipdip | RUB | 450 | https://www.chipdip.ru/search?searchtext=USB-C+5V+3A+buck | Питание edge SBC от щита; doc. 04 §2.5 / 05 §3.4
Computer vision (optional) | microSD 32GB (edge SBC backup, optional with eMMC) | 1 | 500 | 700 | 200 | Ozon | RUB | 500 | https://www.ozon.ru/search/?text=microSD+32GB+Class10 | Резервная загрузка Radxa; doc. 05 §3.4 — опционально при 8GB eMMC
Монтаж и запас | Cable ties, ferrules, wire, fuses, silica gel, misc. | 1 | 3000 | 3500 | 500 | Chipdip + Ozon | RUB | 3000 | https://www.chipdip.ru/search?searchtext=кабельные+стяжки+наконечник | Док. 02 §1.6; incl. silica gel 50–100 g для щита снаружи (doc. 04 §1.3); ~10% запас
| ИТОГО (к заказу, qty > 0) |  |  | 102560 | 23829 |  | RUB | 78731 |  | Без уже имеющегося сетевого оборудования (qty 0); цены проверены июнь 2026

## About
Спецификация умной теплицы (BOM)
Источник | docs/02-components-and-server.md, 03-greenhouse-installation.md, 04-esp32-and-cabinet.md (§1.1–1.6), 05-computer-vision.md (optional CV); index: smart-greenhouse-design.md
Сгенерировано | scripts/generate_bom.py
Основа цен | Сравнение цен магазинов, средний сегмент, июнь 2026 (ранее — сбалансированные ★ оценки)
Валюта | RUB, если не указано иное
Предыдущий итог (к заказу) | 102,560 RUB
Текущий итог (к заказу) | 78,731 RUB
Общая экономия | 23,829 RUB
Условные обозначения | Unit/Total Price = 0 при qty 0 — уже есть, не заказывать